福建中医药大学公共建筑节能诊断
服务项目招标文件
    
[bookmark: 招标方式]经学校批准，现对我校公共建筑节能诊断服务项目进行公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。
一、项目概况
1.本项目位于我校旗山校区，包含明德楼、精诚楼、至善楼、求真楼，总建筑面积约4万平方米，最终面积以实际诊断面积为准。
2.采用最低价中标法评选中标人，最高限价：10万元人民币（2.5元/平方米）。
3.完工期：合同签订后20日内完工。
4.本项目不接收联合体投标。
5.现场勘察：本次招标不统一组织勘察现场，投标人可根据需求自行勘查，所发生的费用由投标人自己承担。
二、资质要求
1.凡有能力提供本招标文件所述服务，具有独立企业法人资格的境内服务商。
2.投标人须在财政部、国家发展改革委公布的第三方能量审核机构目录中或住房城乡建设部公布的民用建筑能效测评机构备案名单中。
三、招标内容
    1.技术服务内容：
根据《福建省既有公共建筑节能改造技术规程》DBJ/T13-159-2012，对福建中医药大学旗山校区明德楼、精诚楼、至善楼、求真楼共四座楼栋进行建筑节能诊断，结合建筑能耗、图纸资料调查、设备系统现场调查和检测结果，分析建筑物及其用能设备系统存在的问题，综合评估建筑节能潜力，并出具节能诊断报告。具体包含内容如下：
（1）现场踏勘与基础资料收集
（2）现场节能检测
（3）特殊能耗统计与分析
（4）基准能耗确定与分析
（5）分项能耗数据计算与分析
（6）综合诊断与建议
（7）建筑节能诊断报告编制与整理
    2.技术服务要求：
（1）现场踏勘与基础资料收集
根据《福建省既有公共建筑节能改造技术规程》DBJ/T13-159-2012要求对招标范围内的4座栋楼进行现场踏勘并收集和整理各用能系统设备清单、各设备运行情况和管理现状。
（2）现场检测
根据项目特点和必要性开展建筑围护结构性能、室内照度、功率密度、温湿度、水泵性能等现场建筑节能检测，检测方法严格按照相关检测标准执行。
（3）特殊能耗统计与分析
根据现场踏勘情况，确定特殊能耗设备、统计设备清单并进行能耗计算与剔除。
（4）基准能耗确定与分析
对收集到的项目能源账单数据进行分析，并确定建筑节能改造基准能耗数据。
（5）分项能耗数据计算与分析
根据收集到的项目能源账单数据和用能设备清单以及设备实际运行情况，对项目的各用能系统年能耗情况进行计算与分析。
（6）综合诊断与建议
根据踏勘情况、用能设备清单、检测数据、分项能耗数据等资料对项目进行建筑综合节能诊断，分析存在问题和关键因素，并提出节能改造建议。
（7）建筑节能诊断报告编制与整理
对项目资料和相关计算过程进行整理，根据《福建省既有公共建筑节能改造技术规程》DBJ/T13-159-2012中相关要求编制建筑节能诊断报告。
[bookmark: _Toc144974490][bookmark: _Toc152042298][bookmark: _Toc152045522][bookmark: _Toc247513945][bookmark: _Toc247527546][bookmark: _Toc339872794]四、 投标文件要求
1. 授权委托书（附件1）、法人代表身份证、投标人身份证（复印件，投标人为法人的仅需要法人代表身份证）。
2.资格审查材料：营业执照、资质证明材料（在财政部、国家发展发展改革委公布的第三方能量审核机构目录中或住房城乡建设部公布的民用建筑能效测评机构备案名单中）
3.投标报价单（附件2）
4.上述文件均需加盖单位公章。
5.投标文件一律不退还。
[bookmark: _Toc144974491][bookmark: _Toc152042299][bookmark: _Toc152045523][bookmark: _Toc247513946][bookmark: _Toc247527547][bookmark: _Toc339872795]五、投标文件的递交及开标时间
1. 投标文件递交的起止时间为：2017年11月20日至11月   23日，每日上午9：00时至 12：00时，下午15：00至17:00（节假日除外）。
2.地点为  福州大学城福建中医药大学后勤管理处修缮科（白楼406）。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.开标时间为：2017年11月  24 日（星期五 ）上午9:00
5.开标地点：福州大学城福建中医药大学明德楼312会议室。
6.投标有效期：30日历天
六、评标方式
1.本项目采用最低价中标法，在资格审核通过的投标人中以有效报价最低的作为中标人。投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，招标人有权决定是否开标或者采取其他评标方式。
2.每一个投标人只允许有一个投标报价且不得高于最高限价10万元（2.5元/平方米），投标报价超过控制价的为无效报价。报价中应包括：材料（含采购、交通、运输）、检测费用、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。
3.投标文件中报价部分的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受按上述方法进行更正的，其投标将被拒绝。
4.未实质性响应招标文件条款，即被认定为投标无效（报价高于最高限价、不能按招标文件要求提供相关材料）
[bookmark: _Toc457812297]七、定标与签订合同
1. 评标结束，评标结果经招标人确认后，将在福建中医药大学官方网站予以公示福建中医药大学官网（http://www.fjtcm.edu.cn/）。
2.公示期为3个工作日，公示期满后，中标单位需在2个工作日内与招标人签订合同。
八、付款方式
1.本合同签订后7个工作日内支付30%合同款。
2.领取节能诊断报告后7个工作日内一次性支付所有合同余款，付完结清。
3. 上述款项全部以银行转账形式支付，并应提交同等金额的正规发票。
九. 结果公示及联系方式
网上公示：福建中医药大学官网（http://www.fjtcm.edu.cn/）
地    址：福州市闽侯上街邱阳路1号
联 系 人： 黄老师     
电    话： 0591-22861635         监督电话： 0591-22861314       
十、其他
附件1：授权委托书
附件2：投标报价单
附件3：合同条款及格式


                          福建中医药大学建设项目招标小组
                                  2017年11月20日
附件1：
[bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc247514284][bookmark: _Toc247527832][bookmark: _Toc339873053]授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  福建中医药大学公共建筑节能诊断服务项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     

委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件


       年       月       日


[bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc339873052]

附件2：
投标报价单
福建中医药大学：
经详细阅读招标文件并测算，我司对贵校“福建中医药大学公共建筑节能诊断服务”项目投标报价为（大写）        元人民币 （¥：              元，折合为     元/平方米）。投标报价包含本次招标范围内的所有费用，包括并不限于：材料（含采购、交通、运输）、检测费用、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务等所有其它服务费用。


投标人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或授权人：                          （签字）
地    址：			                               	
邮政编码：						                 	
电    话：                                            
        年       月       日





附件3.
技术服务合同
项 目 名 称：福建中医药大学建筑节能诊断服务
委托方(甲方)：福建中医药大学
受托方(乙方)：                               
签 订 时 间： 2017年  月 日               
签 订 地 点： 福建中医药大学旗山校区         
有 效 期 限： 合同签订之日至委托项目验收结束  
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填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方” 、“受托方” 项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。


技术服务合同

委托方(甲方)：福建中医药大学
住  所  地：福州市闽侯上街邱阳路1号
法定代表人：                         
项目联系人：                         
联系方式：                           
通讯地址：                            
电    话：          传    真：            
电子信箱：                  
受托方(乙方)：                                    
住  所  地：                                      
法定代表人：                                      
项目联系人：                                      
联系方式：                                        
通讯地址：                                        
电    话：                传    真：              
电子信箱：                                        

本合同甲方委托乙方就 进行 节能诊断  的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1. 技术服务的内容
根据《福建省既有公共建筑节能改技术规程》DBJ/T13-159-2012，对 福建中医药大学公共建筑节能诊断服务项目进行节能诊断，结合建筑能耗、图纸资料调查、设备系统现场调查和检测结果，分析建筑物及其用能设备系统存在的问题，综合评估建筑节能潜力，并出具节能诊断报告。
2.技术服务的成果交付与责任：
（1）合同签订后七个工作日完成现场核查和节能检测工作。
（2）现场核查和检测完毕，甲方提供完整资料后十个工作日内完成节能诊断报告。
（3）乙方有义务对所提供的诊断报告进行修改完善。
3.技术服务的方式：技术服务按要求提交节能诊断报告一式四份。
第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1．技术服务地点：福建中医药大学旗山校区；
2．技术服务期限：合同签订之日起至出具节能诊断报告止；
3.技术服务质量要求：按照相关标准。
第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1.提供技术资料：
（1）提供相关基础能源数据、设备清单和运行记录、建筑竣工图纸等相关资料。
2.提供工作条件：
（1）现场核查及检测期间甲方应指派相关人员配合。
（2）甲方需对工作过程中乙方需要协调的问题进行协调解决。
3.甲方提供上述工作条件和协助事项的时间及方式：合同生效时同时提供技术资料和工作条件。
第四条  技术服务报酬的计算及支付方式为：
l．技术服务费合同总额为：          （    元/平方米）。最终价格以实测面积计算。
2．技术服务费由甲方分期支付给乙方。
具体支付方式和时间如下：
（1） 本合同签订后7个工作日内甲方支付乙方30%合同款，人民币      。
（2） 领取节能诊断报告后7个工作日内甲方支付乙方剩余合同款，人民币        。
（3） 乙方应提供正规发票给甲方。
（4）乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户单位：                                  
开 户 行：                                 
账    号：                                 
第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
l．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对在本合同业务活动中获得的有关乙方的商业、技术秘密等信息负有保密责任。未经乙方的书面同意，甲方均不对外披露其保密信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。                         
2．涉密人员范围： 甲方所有与该业务活动有关的人员。 　　  　　　       
3．保密期限：  本合同生效后3年内。    　　 　　　        
4．泄密责任：  按国家有关规定执行。 
乙方：
l．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对在本合同业务活动中获得的有关甲方的商业、技术秘密及检测/检查结果等信息负有保密责任。未经甲方的书面同意，乙方均不对外披露其保密信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。                     　　　　　　　              
2．涉密人员范围：  乙方所有与该业务活动有关的人员。  　　　　　　    
3．保密期限：  本合同生效后3年内。    　　　　　　      
4．泄密责任：  按国家有关规定执行。               　　　　　　       
第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第七条  乙方完成技术服务工作的形式：节能诊断报告一式4份。
第八条  双方确定：
1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的以及由此科研成果衍生出其他新的技术成果，归双方所有。
第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1.甲方违反本合同第三条约定，不按时提供技术资料与工作条件，乙方相应推迟提交技术文件的时间。
2.甲方违反本合同第四条约定，不按时支付技术服务费，该延期阶段每天应支付费用的千分之五作为违约金赔偿给乙方。
3.合同签订后，甲方因自身原因造成项目取消或延期，甲方应支付已完成部分的费用给乙方。
3.由于乙方原因，乙方违反本合同第一条约定，不能按时提交技术文件资料，该延期阶段每天应支付费用的千分之五作为违约金赔偿给甲方。
第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为本项目联系人，乙方指定        为本项目联系人。项目联系人承担以下责任。
1．协调工程有关方面的关系；
2. 组织、实施各自的责任与义务；
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同，双方互不承担责任：
1．发生不可抗力；
2． 无。                                         
第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。
协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：
1．提交   （无）  仲裁委员会仲裁；
2．依法向合同签订地人民法院起诉。
第十三条  双方确定本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
无。
第十四条  双方约定本合同其他相关事项为：无。
第十五条  本合同一式陆份，各执三份，具有同等法律效力。
第十六条  本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）

时间：    年   月   日


乙方：（盖章）


法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）

时间：   年   月   日


